## Planilha1
| Vrms | 127 | Vac | 220 | Vac
| Vp | 179.6051 | Vac | 311.127 | Vac
| R1 | 640 | kΩ | 640 | kΩ
| R2 | 3.3 | kΩ | 3.3 | kΩ | 1/4 | 250 | mW
[6 empty] | 1/8 | 125 | mW
| Vout | 0.92134 | Vdc | 1.596 | Vdc | 1/16 | 62.5 | mW
+setpoint --> | Vp | 2.5713 | Vdc | 3.246 | Vdc
| I | 0.00027919 | A | 0.00048364 | A
| P | 17.1488 | mW | 51.4601 | mW